Цифровой термометр/гигрометр   модель SH-124В

ФУНКЦИИ:

- Измерение температуры и влажности в помещении, температуры вне помещения

- Запоминание максимального и минимального показания температуры и влажности

- Измерение по шкале Цельсия (С) и Фаренгейта (F)

- Диапазон измерения: температура в помещении: -10 … +50 °С (+14 … +122 °F)

температура вне помещения: -50 … +70 °С (-58 … +158 °F)

влажность воздуха в помещении: 20% … 99%

- Погрешность:  ±1 °С, ±5% влажность

- Рабочее напряжение: 1,5 В (батарейки типа ААА)

КНОПКИ:

MAX/MIN: Показывает соответственно максимальную/минимальную температуру и влажность; очистка памяти.

C/F: Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Нажмите C/F, чтобы переключить шкалу измерения (Цельсий – Фаренгейт).

Нажмите MAX/MIN, чтобы показывать максимальное и минимальное значения температуры и влажности, сохраненные в памяти. Удерживайте нажатой MAX/MIN 3 сек., чтобы очистить память.